10 Traseu țevi PEX pentru radiator – Etaj 2 (Camera 3)

Scop

Să instalăm un radiator nou în camera 3 la etajul 2.

Responsabilități

O parte din lucrări va fi făcută de tine (Marius).

O parte din lucrări va fi făcută de un instalator.

Ce face instalatorul

Fitinguri/racorduri, montarea radiatorului, traseu de la bucătărie până la camera 3.

Ce faci tu (Marius)

Faci accesibile țevile în tavanul bucătăriei trăgând țevi PEX din Baia 1 prin intrare/hol până în bucătărie.

NU conectezi noile țevi PEX la țevile vechi de fier din Baia 1.

NU atașezi țevile PEX la fitinguri sau la radiatorul nou.

Cum se execută

Trage țevile PEX prin tavan, astfel încât să nu fie vizibile după remontarea tavanului.

Este probabil necesar să se găurească cel puțin două pereți: peretele între baie și intrare; din intrare către bucătărie.

Demontează scândurile/panourile de tavan unde este nevoie pentru tras țevi și găurire.

Lasă rezervă suficientă de țeavă pentru lucrul instalatorului (mai bine +1 m decât prea puțin).

Traseu estimat pe camere (conform imaginilor)

Figura 1: Vedere de ansamblu / traseu estimat

Figura 2: Vedere de ansamblu / traseu estimat

Baia 1

Demontează o porțiune de tavan pentru acces în tavan și pentru a găuri către intrare.

Figura 3: Baia 1 – zonă de lucru

Intrare / Hol

Demontează scândurile de tavan cele mai apropiate de fereastră pentru a găuri către bucătărie.

Figura 4: Intrare/Hol – poziție găurire

Bucătărie

Demontează scândurile de tavan cele mai apropiate de fereastră; trage țevile până dincolo de ferestre (puțin mai departe decât ferestrele).

Figura 5: Bucătărie – traseu propus în tavan

Lucrările tale se opresc când țevile sunt disponibile în tavanul bucătăriei; instalatorul continuă cu fitinguri și traseul către camere.

Unelte

Ciocan rotopercutor

Multicutter

Fierăstrău pendular (jigsaw)

Fierăstrău de mână (pentru tăierea țevilor PEX)

Materiale

Țevi PEX — livrare în curtea din spate miercuri, 5 noiembrie.